QMW-GCWB09.016-2020a 投资管理制度 投资项目技术方案


苏州工厂布局调整设计方案采购项目
技术方案
编制/日期：　　                        
审核/日期：                            
会签/日期：                            
审批/日期：                            

1、 项目概述
苏州工厂为体现对员工的人文关怀，调整对厂区的整体布局规划，加强参观与展示效果，现需对厂区内各分厂（总一、总二、电机、注塑、电子）内部布局进行调整，所包含内容为办公区、休息区位置变更与环境提升且对内置设施进行更换升级，打造一个舒适整洁的办公与休息的环境，以此来改善员工生活环境，提升员工工作满意度，降低人工流失成本，对标顺德工厂，横向拉通事业部内部办公与休息环境，分厂展示区位置与内容重新规划，使各分厂战略规划、核心指标、产品展示一目了然，对标集团标杆。综上所述本次项目提升园区内员工满意度，增加团队认同感和企业归属感，促进企业与员工的双向发展，吸引人才，留住人才，也对厂区内参观效果具有显著提升。
2、 标准和规范
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)
3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
4、《建筑内部装修防火规范》GB50222-201

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
其它现行的国家有关规范、规程、标准、规定和当地有关法规、条例及规定。

3、 装修改造主要技术要求
1. 总一分厂
1、分厂展示区作为分厂集中介展示区，体现车间核心事项/布局/发展/产品等维度，要求有沙盘布局，产品展示，车间简介，车间发展历程，包括核心指标以及人文关怀，根据产品定制展架，配备合适的产品体验专区，不同场景例如：地砖，木板，毛毯等材质，内置一屏幕，可以滚动播放改善案例。
2、办公区容纳30人办公，内部要设置独立会议室，洽谈室，内部要有私人储物柜和衣架，办公室四面玻璃隔断，整体透明，顶部吊顶。
3、休息区A:同时容纳120人，内部设置桌游，抓娃娃机等娱乐设施，连体桌椅，私人物品柜200个，墙面有大屏+音响，可以用于员工观看培训资料或者休闲电影，冰箱/微波炉/饮水机/水杯架等等，预留卫生打扫清洁产品接电口，顶部吊顶。
4、休息区/培训室B：同时容纳120人，内部设置沙发长凳，连体桌椅，私人物品柜，墙面布置屏幕+音响，用于员工休闲娱乐，空调/饮水机/微波炉/冰箱，顶部吊顶。
2. 总二分厂
1、分厂展示区：分厂展示区作为分厂集中介展示区，体现车间核心事项/布局/发展/产品等维度，要求有沙盘布局，产品展示，车间简介，车间发展历程，包括核心指标以及人文关怀，根据产品定制展架，配备合适的产品体验专区，不同场景例如：地砖，木板，毛毯等材质，内置一屏幕，可以滚动播放改善案例。
2、办公区容纳30人办公，内部要设置独立会议室，洽谈室，内部要有私人储物柜和衣架，办公室正面玻璃隔断，整体透明，顶部吊顶。
3、休息区A:同时容纳76人，内部设置桌游，台球，乒乓球，以及投篮机等娱乐设施，连体桌椅，私人物品柜200个，墙面有大屏+音响，可以用于员工观看培训资料或者休闲电影，冰箱/微波炉/饮水机/水杯架等等，预留卫生打扫清洁产品接电口，两间更衣间顶部吊顶。
4、休息区B：同时容纳64人，内部设置沙发长凳，连体桌椅，私人物品柜，墙面布置屏幕+音响，用于员工休闲娱乐，空调/饮水机/微波炉/冰箱，顶部吊顶。
5、休息区C：同时容纳48人，内部设置沙发长凳，连体桌椅，私人物品柜，墙面设置品目+音响，用于员工休闲娱乐，空调/饮水机/微波炉/冰箱，顶部吊顶。
3. 电机分厂
1、展示区：需要添加三个嵌入式展示柜，中间需要9块电视机做信息展示中心。入门区域需要展示沙盘和车间简介灯箱及围挡。
2、电机分厂休息区：整体休息区是需要透明玻璃围墙的，因为车间里面涉及噪音和异味，需要双层隔音玻璃进行隔音，里面同步需要添加空气净化设备，整体因作业环境需要保证空调的制暖和制冷效果，整体休息区强调实用为主，确保休息区单班次（白夜班）能容纳220人左右。里面需要满足员工日常基本需求：衣柜，雨伞架，微波炉，冰箱，饮水机，私人物品柜，培训用的投影仪，以及其他娱乐设施绿植和装饰用品。

4. 电子分厂
1、电子接待参观室；要求有一个沙发长凳，一个物品柜，一个衣柜，要有产品展示区，7块灯箱和车间历程发展。
2、休息区，要求配能够容纳200人储物柜及水杯架，要有衣柜，一个图书柜，一个沙发阅读区，要有一个投屏区，增加三个娃娃机。
3、换鞋区，需增加鞋柜可容纳200人，两个沙发换鞋，一个雨伞放置区，一个静电衣放置衣柜。
4、办公室：可容纳40人办公桌，一个大屏，kpl监控。
5、会议室：可容纳40人会议桌，投屏，白板贴墙，可擦写。
5. 注塑分厂
1、展示区：52号机空地处建立分厂展示中心，要求具备六台电视机，有产品展示台，车间布局沙盘的放置区域。
2、组件大休息区：要求配能够容纳120-150人储物柜及水杯架，增加2台空调及电视机，饮水机等，一前一后开两门，可容纳45-60人休息，

3、组件培训区：需增设投影仪等培训需求物资，需容纳10-30人储物柜及水杯架，可同时容纳15人以上培训

4、休息区2：可容纳20-30人休息，具备20-30人水杯架跟储物柜。

5、2楼休息区：可容纳14人休息，具备20-25人水杯架跟储物柜

6、办公区：可容纳34以上人员办公，玻璃隔墙，增加两台空调，增加一个可容纳12-16人会议室，准备洽谈室1间，玻璃隔墙上最好能够用白板笔擦写，取消办公区白板应用。

6. 公共区域
1、1.5层西侧两个混凝土楼梯间内部进行装饰。
2、参观通道平面设计在现有内容基础上进行更新制作，并且对通道整体进行装饰。
7. 其他要求
1、结合现场情况考虑设计区域内部钢立柱、消防柜包柱或装饰，如有吊顶位置消防喷淋下引，以上各区域所有的设计符合国家、地方法律法规规定，如有不符合项，一票否决。
2、车间办公区、休息区打造统一标准化，施工改造以我司的技术方案和施工图为准（详见附件）
四、施工周期
 施工现场场地的提供对接协调在保证的情况下，总工期控制在45天以内
五、施工要求
1、乙方负责材料及构配件的运输及安装，全程作业需符合国家行业有关法律法规。

2、乙方施工货物运达甲方指定地点后，应尽快进行清点，并开始安装，甲方仅提供存放地点不负责保管作业。

3、乙方需按照详细的项目进度计划作业，卸货及安装需在甲方人员现场指导的前提下进行。

4、项目材料、设备及构配件进场需按合同要求上报资料和确认，未经确认不得进场使用。

5、构配件设计合理，安全可靠，具有足够强度、刚性，满载运行后不得产生变形、运行平稳，造型美观，制作精细，设计以节能、环保、高效、安全为原则。

6、材料、设备及构配件的外表面不应有不符合规定的凸起、凹陷、粗糙不平、碰伤和锈痕、脱皮现象。
六、EHS要求
现场施工安全：

1、乙方施工前必须先签订《承包商作业安全健康环保及保卫协议》，严格按照协议内安全管理要求执行；

2、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理；

3、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定；

4、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。

5、 乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程引发的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

6、由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的， 一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。

7、 乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。

8、乙方施工涉及动火以及产生高温、火花的工序必须按要求通知甲方选择室外指定区域或隔离符合要求后方可施工。

9、乙方在工程施工现场需设置隔离设施及警示标识，与施工无关人员严禁进入施工现场，防止发生意外伤害。

10、乙方施工作业安全必须符合国家法律法规规章标准和美的《承包商施工安全标准手册》要求，按美的安全管理流程要求执行。

11、乙方施工作业人员必须全部佩戴安全帽、穿反光背心、安全带（涉及必须带），特种作业人员和特种设备作业人员必须持证上岗。

12、乙方施工过程中涉及动火、高处、动土、临时用电、起重等必须办理作业许可，经现场EHS人员评审后，符合现场施工安全标准后方可作业。

13、现场封闭式隔离施工并张贴安全告知。围挡采用专用防火隔离板材（与建筑工地一样的），围挡高于2米，四周连续封闭，设置大门，材料坚固（彩色压型钢板）、稳定、整洁。

14、乙方作业人员须参加安全培训且通过考核后，方可进入施工区域进行作业。

15、乙方在工程施工现场必须设置一名专职安全管理人员，负责整个项目的现场安全管理。
七、备注说明
此技术文件提出要求为最低限度的技术要求，供应商应根据自身情况结合图纸和现场自行勘查确认。

1、技术要求未尽事宜，双方协商解决，并纸档双方签字确认备案。

2、本技术要求作为合同附件，自合同生效之日起与合同具有同等法律效力。

本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，本协议作为合同附件之一，与合同具有同等法律效力，本协议经双方代表签字盖章生效。

	甲方（盖章）：       


	乙方（盖章）：        

	经办人： 


	经办人： 

	授权代表（签字）：

	授权代表（签字）：

	日期：     年    月    日
	日期：     年    月    日


