## Sheet1
2023年设备布局调整及自动化项目配电零星安装工程项目统一报价表
报价单
序号 | 项目 | 材料编号 | 型号、品牌 | 单位 | 数量
一 | 电工材料部分 |  |  |  |  | 材料综合 单价(元) | 人工综合 单价(元) | 综合单价（元）
DL-001 | LED照明光管灯盘安装 | DL-001 | 220V，3*18W/6500K，LED灯管（极顶照明） | 套 | 1
DL-002 | LED照明光管普通支架安装 | DL-002 | 220V，2*18W/6500K，LED灯管（极顶照明） | 套 | 1
DL-003 | LED照明光管三防支架安装 | DL-003 | 220V，2*18W/6500K，LED灯管（极顶照明） | 套 | 1
DL-004 | LED防爆灯具安装 | DL-004 | 220V，1*50W，LED灯珠（极顶照明） | 套 | 1
DL-005 | LED防爆灯具安装 | DL-005 | 220V，1*100W，LED灯珠（极顶照明） | 套 | 1
DL-006 | LED灯具吊顶安装 | DL-006 | 220V，1*150W，色温5000K（极顶照明） | 套 | 1
DL-007 | LED灯灯管安装 | DL-007 | 220V，1*18W，（极顶照明） | 个 | 1
DL-008 | LED玉米灯泡安装 | DL-008 | 220V，1*18W，（极顶照明） | 个 | 1
DL-009 | LED玉米灯泡安装 | DL-009 | 220V，1*50W，（极顶照明） | 个 | 1
DL-010 | 荧光灯管安装 | DL-010 | 28W，T5灯管（佛山照明、三雄极光、九佛照明） | 支 | 1
DL-011 | 荧光灯管安装 | DL-011 | 40W，T5灯管（佛山照明、三雄极光、九佛照明） | 支 | 1
DL-012 | 应急灯安装 | DL-012 | 双头应急灯（桂安、三雄极光） | 套 | 1
DL-013 | 出口灯安装 | DL-013 | 单面出口指示灯（桂安、三雄极光） | 套 | 1
DL-014 | 电源插座安装 | DL-014 | 250V/10A，二三极插座安装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-015 | 电源插座安装 | DL-015 | 250V/10A，带1位开关二三极插座安装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-016 | 电源插座安装 | DL-016 | 250V/16A，三极扁插座安装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-017 | 电源插座安装 | DL-017 | 250V/25A，三相四线插座安装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-018 | 照明开关安装 | DL-018 | 250V/10A，一位单联照明开关明装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-019 | 照明开关安装 | DL-019 | 250V/10A，二位单联照明开关明装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-020 | 照明开关安装 | DL-020 | 250V/10A，三位单联照明开关明装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-021 | 照明开关安装 | DL-021 | 250V/10A，四位单联照明开关明装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-022 | 塑料波纹管敷设 | DL-022 | φ20mm，含配件 | 米 | 1
DL-023 | 塑料波纹管敷设 | DL-023 | φ25mm，含配件 | 米 | 1
DL-024 | 塑料波纹管敷设 | DL-024 | φ32mm，含配件 | 米 | 1
DL-025 | 金属波纹管敷设 | DL-025 | φ20mm，包塑（含配件） | 米 | 1
DL-026 | 金属波纹管敷设 | DL-026 | φ25mm，包塑（含配件） | 米 | 1
DL-027 | 金属波纹管敷设 | DL-027 | φ32mm，包塑（含配件） | 米 | 1
DL-028 | 塑料电线管敷设 | DL-028 | PVC20mm，塑料电线管明敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-029 | 塑料电线管敷设 | DL-029 | PVC25mm，塑料电线管明敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-030 | 塑料电线管敷设 | DL-030 | PVC32mm，塑料电线管明敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-031 | 塑料电线管敷设 | DL-031 | PVC40mm，塑料电线管明敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-032 | 镀锌电线管敷设 | DL-032 | MT-20*1.5mm，镀锌电线管明敷设（含配件） | 米 | 1
DL-033 | 镀锌电线管敷设 | DL-033 | MT-25*1.5mm，镀锌电线管明敷设（含配件） | 米 | 1
DL-034 | 镀锌电线管敷设 | DL-034 | MT-32*1.5mm，镀锌电线管明敷设（含配件） | 米 | 1
DL-035 | 镀锌电线管敷设 | DL-035 | MT-40*1.8mm，镀锌电线管明敷设（含配件） | 米 | 1
DL-036 | 镀锌电线管敷设 | DL-036 | MT-50*1.8mm，镀锌电线管明敷设（含配件） | 米 | 1
DL-037 | 塑料线槽敷设 | DL-037 | PR-24*14，塑料线槽敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-038 | 塑料线槽敷设 | DL-038 | PR-39*19，塑料线槽敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-039 | 塑料线槽敷设 | DL-039 | PR-59*22，塑料线槽敷设（含配件）（雄塑管材） | 米 | 1
DL-040 | 绝缘导线敷设 | DL-040 | BVV-1.5mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-041 | 绝缘导线敷设 | DL-041 | BVV-2.5mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-042 | 绝缘导线敷设 | DL-042 | BVV-4mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-043 | 绝缘导线敷设 | DL-043 | BVV-6mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-044 | 绝缘导线敷设 | DL-044 | BVV-10mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-045 | 绝缘导线敷设 | DL-045 | BVV-16mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-046 | 绝缘导线敷设 | DL-046 | BVV-25mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-047 | 绝缘导线敷设 | DL-047 | BVV-35mm2，管内穿绝缘导线（金联宇） | 米 | 1
DL-048 | 电缆敷设 | DL-048 | RVV-2*0.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-049 | 电缆敷设 | DL-049 | RVV-3*2.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-050 | 电缆敷设 | DL-050 | RVV-3*4mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-051 | 电缆敷设 | DL-051 | RVV-3*6mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-052 | 电缆敷设 | DL-052 | RVV-5*2.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-053 | 电缆敷设 | DL-053 | RVV-5*4mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-054 | 电缆敷设 | DL-054 | RVV-5*6mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-055 | 电缆敷设 | DL-055 | RVV-3*10+2*6mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-056 | 电缆敷设 | DL-056 | RVV-3*16+2+10mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-057 | 电缆敷设 | DL-057 | RVV-3*25+2*16mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-058 | 电缆敷设 | DL-058 | RVV-3*35+2*16mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-059 | 电缆敷设 | DL-059 | RVV-3*50+2*25mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-060 | 电缆敷设 | DL-060 | RVV-3*70+2*35mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-061 | 电缆敷设 | DL-061 | YJV-3*35+2*16mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-062 | 电缆敷设 | DL-062 | YJV-3*50+2*25mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-063 | 电缆敷设 | DL-063 | YJV-3*70+2*35mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-064 | 电缆敷设 | DL-064 | YJV-3*95+2*50mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-065 | 电缆敷设 | DL-065 | YJV-3*120+2*70mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-066 | 电缆敷设 | DL-066 | YJV-3*150+2*70mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-067 | 电缆敷设 | DL-067 | YJV-3*185+2*95mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-068 | 电缆敷设 | DL-068 | YJV-3*240+2*120mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-069 | 电缆敷设 | DL-069 | YJV-3*300+2*150mm2（广东电缆、深圳金龙羽） | 米 | 1
DL-070 | 电缆终端安装 | DL-070 | 16~35mm2，五芯 | 套 | 1
DL-071 | 电缆终端安装 | DL-071 | 50~70mm2，五芯 | 套 | 1
DL-072 | 电缆终端安装 | DL-072 | 95~120mm2，五芯 | 套 | 1
DL-073 | 电缆终端安装 | DL-073 | 150mm2，五芯 | 套 | 1
DL-074 | 电缆终端安装 | DL-074 | 185mm2，五芯 | 套 | 1
DL-075 | 电缆终端安装 | DL-075 | 240mm2，五芯 | 套 | 1
DL-076 | 电缆中间头安装 | DL-076 | 16~35mm2，五芯 | 套 | 1
DL-077 | 电缆中间头安装 | DL-077 | 50~70mm2，五芯 | 套 | 1
DL-078 | 电缆中间头安装 | DL-078 | 95~120mm2，五芯 | 套 | 1
DL-079 | 电缆中间头安装 | DL-079 | 150mm2，五芯 | 套 | 1
DL-080 | 电缆中间头安装 | DL-080 | 185mm2，五芯 | 套 | 1
DL-081 | 电缆中间头安装 | DL-081 | 240mm2，五芯 | 套 | 1
DL-082 | 塑壳空气开关安装 | DL-082 | CM3-63M/3300（In=10~63A）开关安装，配附件（常熟） | 个 | 1
DL-083 | 塑壳空气开关安装 | DL-083 | CM3-100M/3300（In=10~100A）开关安装，配附件（常熟） | 个 | 1
DL-084 | 塑壳空气开关安装 | DL-084 | CM3-250M/3300（In=100~160A）开关安装，配附件（常熟） | 个 | 1
DL-085 | 塑壳空气开关安装 | DL-085 | CM3-250M/3300（In=180~250A）开关安装，配附件（常熟） | 个 | 1
DL-086 | 塑壳空气开关安装 | DL-086 | CM3-400M/3300（In=225~400A）开关安装，配附件（常熟） | 个 | 1
DL-087 | 微型断路器安装 | DL-087 | iC65N C10A/1P~C20A/1P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-088 | 微型断路器安装 | DL-088 | iC65N C25A/1P~C32A/1P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-089 | 微型断路器安装 | DL-089 | iC65N C40A/1P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-090 | 微型断路器安装 | DL-090 | iC65N C50A/1P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-091 | 微型断路器安装 | DL-091 | iC65N C63A/1P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-092 | 微型断路器安装 | DL-092 | iC65N C10A/2P~C20A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-093 | 微型断路器安装 | DL-093 | iC65N C25A/2P~C32A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-094 | 微型断路器安装 | DL-094 | iC65N C40A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-095 | 微型断路器安装 | DL-095 | iC65N C50A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-096 | 微型断路器安装 | DL-096 | iC65N C63A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-097 | 微型断路器安装 | DL-097 | iC65N C10A/3P~C20A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-098 | 微型断路器安装 | DL-098 | iC65N C25A/3P~C32A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-099 | 微型断路器安装 | DL-099 | iC65N C40A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-100 | 微型断路器安装 | DL-100 | iC65N C50A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-101 | 微型断路器安装 | DL-101 | iC65N C63A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-102 | 微型断路器安装 | DL-102 | iC65N C10A/4P~C20A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-103 | 微型断路器安装 | DL-103 | iC65N C25A/4P~C32A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-104 | 微型断路器安装 | DL-104 | iC65N C40A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-105 | 微型断路器安装 | DL-105 | iC65N C50A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-106 | 微型断路器安装 | DL-106 | iC65N C63A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-107 | 微型断路器安装 | DL-107 | iC65N D10A/2P~D20A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-108 | 微型断路器安装 | DL-108 | iC65N D25A/2P~D32A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-109 | 微型断路器安装 | DL-109 | iC65N D40A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-110 | 微型断路器安装 | DL-110 | iC65N D50A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-111 | 微型断路器安装 | DL-111 | iC65N D63A/2P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-112 | 微型断路器安装 | DL-112 | iC65N D10A/3P~D20A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-113 | 微型断路器安装 | DL-113 | iC65N D25A/3P~D32A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-114 | 微型断路器安装 | DL-114 | iC65N D40A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-115 | 微型断路器安装 | DL-115 | iC65N D50A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-116 | 微型断路器安装 | DL-116 | iC65N D63A/3P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-117 | 微型断路器安装 | DL-117 | iC65N D10A/4P~D20A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-118 | 微型断路器安装 | DL-118 | iC65N D25A/4P~D32A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-119 | 微型断路器安装 | DL-119 | iC65N D40A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-120 | 微型断路器安装 | DL-120 | iC65N D50A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-121 | 微型断路器安装 | DL-121 | iC65N D63A/4P，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-122 | 漏电附件安装 | DL-122 | Vigi iC65 40A/2P 30mA，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-123 | 漏电附件安装 | DL-123 | Vigi iC65 63A/2P 30mA，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-124 | 漏电附件安装 | DL-124 | Vigi iC65 40A/4P 30mA，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-125 | 漏电附件安装 | DL-125 | Vigi iC65 63A/4P 30mA，含配套电线连接及附件（施耐德） | 个 | 1
DL-126 | 低压终端开关箱安装 | DL-126 | 微型断路器开关箱（4位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-127 | 低压终端开关箱安装 | DL-127 | 微型断路器开关箱（7位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-128 | 低压终端开关箱安装 | DL-128 | 微型断路器开关箱（10位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-129 | 低压终端开关箱安装 | DL-129 | 微型断路器开关箱（16位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-130 | 喷涂线槽安装 | DL-130 | 150*50*1.5mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-131 | 喷涂线槽安装 | DL-131 | 150*75*1.5mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-132 | 喷涂线槽安装 | DL-132 | 200*100*1.5mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-133 | 喷涂线槽安装 | DL-133 | 200*125*1.5mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-134 | 喷涂线槽安装 | DL-134 | 250*125*2.0mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-135 | 喷涂线槽安装 | DL-135 | 300*150*2.0mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-136 | 喷涂线槽安装 | DL-136 | 400*200*2.0mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-137 | 喷涂线槽安装 | DL-137 | 500*200*2.0mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-138 | 喷涂线槽安装 | DL-138 | 600*200*2.0mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-139 | 喷涂线槽安装 | DL-139 | 800*200*2.0mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-140 | 喷涂线槽安装 | DL-140 | φ6mm镀锌圆铁接地线（焊接） | 米 | 1
DL-141 | 喷涂线槽安装 | DL-141 | φ10mm镀锌圆铁接地线（焊接） | 米 | 1
DL-142 | 接地线敷设 | DL-142 | φ12mm热镀锌圆铁接地线（焊接） | 米 | 1
DL-143 | 接地线敷设 | DL-143 | φ16mm热镀锌圆铁接地线（焊接） | 米 | 1
DL-144 | 镀锌槽钢制做安装 | DL-144 | 6#镀锌槽钢 | 米 | 1
DL-145 | 镀锌槽钢制做安装 | DL-145 | 10#镀锌槽钢 | 米 | 1
DL-146 | 镀锌角铁制做安装 | DL-146 | 40*4镀锌角钢 | 米 | 1
DL-147 | 镀锌角铁制做安装 | DL-147 | 50*5镀锌角钢 | 米 | 1
DL-148 | 镀锌吊杆制做安装 | DL-148 | φ10镀锌丝杆 | 米 | 1
DL-149 | 镀锌吊杆制做安装 | DL-149 | φ14镀锌丝杆 | 米 | 1
DL-150 | 镀锌吊杆制做安装 | DL-150 | φ16镀锌丝杆 | 米 | 1
DL-151 | 槽钢吊码制做安装 | DL-151 | 10#镀锌槽钢0.6米/条 | 条 | 1
DL-152 | 槽钢吊码制做安装 | DL-152 | 10#镀锌槽钢1.2米/条 | 条 | 1
DL-153 | 槽钢吊码制做安装 | DL-153 | 10#镀锌槽钢4.0米/条 | 条 | 1
DL-154 | 槽钢吊码制做安装 | DL-154 | 10#镀锌槽钢0.2米，φ14mm丝杆2～3米 | 组 | 1
DL-155 | 槽钢吊码制做安装 | DL-155 | 12#镀锌槽钢0.6米/条 | 条 | 1
DL-156 | 槽钢吊码制做安装 | DL-156 | 12#镀锌槽钢1.2米/条 | 条 | 1
DL-157 | 槽钢吊码制做安装 | DL-157 | 12#镀锌槽钢4.0米/条 | 条 | 1
DL-158 | 槽钢吊码制做安装 | DL-158 | 12#镀锌槽钢5.6米/条 | 条 | 1
DL-159 | 槽钢吊码制做安装 | DL-159 | 12#镀锌槽钢0.2米，φ14-16mm丝杆2～3米 | 组 | 1
DL-160 | 插座或漏电开关落地架制做安装 | DL-160 | 采用L40角铁制作、安装 | 套 | 1
DL-161 | 电缆分接箱安装 | DL-161 | 电柜要求： 电柜尺寸0.6*0.6*0.25米，钢板厚度2mm，箱体表面酸洗喷粉；配5条转接铜排，铜排规格：50*5mm，电箱颜色：苹果绿，电缆另计 | 个 | 1
DL-162 | 落地动力、照明电柜安装 | DL-162 | 含槽钢底座基础（0.1米高电柜底座） 备注：落地动力、照明电柜拆除、移位、再安装，含配套、电线、线槽处理 | 台 | 1
DL-163 | 壁挂动力、照明电箱安装 | DL-163 | 备注：壁挂式动力、照明电柜拆除、移位、再安装，含配套、电线、线槽处理 | 台 | 1
DL-164 | 电缆敷设 | DL-164 | RVVP-2*0.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-165 | 电缆敷设 | DL-165 | RVVP-4*0.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-166 | 电缆敷设 | DL-166 | RVVP-5*0.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-167 | 电缆敷设 | DL-167 | RVVP-8*0.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-168 | 电缆敷设 | DL-168 | RVVP-10*0.5mm2（金联宇） | 米 | 1
DL-169 | 喷涂线槽安装 | DL-169 | 100*50*1.5mm型镀锌、喷粉线槽，苹果绿色 | 米 | 1
DL-170 | 镀锌槽钢制做安装 | DL-170 | 12#镀锌槽钢 | 米 | 1
DL-171 | 镀锌槽钢制做安装 | DL-171 | 14#镀锌槽钢 | 米 | 1
DL-172 | 镀锌吊杆制做安装 | DL-172 | φ12镀锌丝杆 | 米 | 1
DL-173 | 智能网关 | DL-173 | MC600（美云智数） | 个 | 1
DL-174 | LORA模块 | DL-174 | MC101（美云智数） | 个 | 1
DL-175 | 智能电表 | DL-175 | SPM93（珠海派诺）导轨安装 | 个 | 1
DL-176 | 智能电表 | DL-176 | DTSD1352-CKFHT2SW（江苏安科瑞） | 个 | 1
DL-177 | 电流互感器 | DL-177 | AKH-0.66/KT36（江苏安科瑞） | 个 | 1
DL-178 | 电表箱 | DL-178 | 300*400*150 | 个 | 1
DL-179 | 电线 | DL-179 | RS485屏蔽线 | 米 | 1
DL-180 | LED防爆灯具安装 | DL-180 | 220V，1*150W，LED灯珠（极顶照明） | 米 | 1
DL-181 | 电缆终端安装 | DL-181 | 300mm2，五芯 | 套 | 1
DL-182 | 电缆中间头安装 | DL-182 | 300mm2，五芯 | 套 | 1
DL-183 | 塑壳空气开关安装 | DL-183 | CM3-630M/3300（In=400~630A）开关安装，配附件（常熟） | 个 | 1
DL-184 | 低压终端开关箱安装 | DL-184 | 微型断路器开关箱（13位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-185 | 低压终端开关箱安装 | DL-185 | 微型断路器开关箱（19位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-186 | 低压终端开关箱安装 | DL-186 | 微型断路器开关箱（26位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-187 | 低压终端开关箱安装 | DL-187 | 微型断路器开关箱（32位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-188 | 低压终端开关箱安装 | DL-188 | 微型断路器开关箱（38位空箱）安装，配附件（俊朗） | 个 | 1
DL-189 | 低压配电开关箱安装 | DL-189 | 挂墙配电箱（300*400*150空箱）安装，配附件（铁板喷涂） | 个 | 1
DL-190 | 低压配电开关箱安装 | DL-190 | 挂墙配电箱（400*600*180空箱）安装，配附件（铁板喷涂） | 个 | 1
DL-191 | 低压配电开关箱安装 | DL-191 | 挂墙配电箱（500*700*200空箱）安装，配附件（铁板喷涂） | 个 | 1
DL-192 | 低压配电开关箱安装 | DL-192 | 挂墙配电箱（600*800*200空箱）安装，配附件（铁板喷涂） | 个 | 1
DL-193 | 网络线敷设 | DL-193 | 六类八芯网络线，管内穿线（TCL） | 米 | 1
DL-194 | 一位网络插座安装 | DL-194 | 六类网络插座安装，配底盒（松本） | 套 | 1
DL-195 | 工业插头插座连接器安装 | DL-195 | 380V/32A，五芯插头，暗装插座（IP67） | 套 | 1
DL-196 | 工业插头插座连接器安装 | DL-196 | 380V/63A，五芯插头，暗装插座（IP67） | 套 | 1
DL-197 | 工业插头插座连接器安装 | DL-197 | 380V/125A，五芯插头，暗装插座（IP67） | 套 | 1
DL-198 | 防爆照明开关安装 | DL-198 | SW-10，AC220V/10A（沈海防爆） | 套 | 1
DL-199 | 防爆镀锌钢管安装 | DL-199 | DN20*2.75，镀锌钢管敷设（含配件，品牌：联塑、华通、华捷） | 米 | 1
DL-200 | 防爆镀锌钢管安装 | DL-200 | DN25*3.25，镀锌钢管敷设（含配件，品牌：联塑、华通、华捷） | 米 | 1
DL-201 | 防爆镀锌钢管安装 | DL-201 | DN32*3.25，镀锌钢管敷设（含配件，品牌：联塑、华通、华捷） | 米 | 1
DL-202 | 防爆镀锌钢管安装 | DL-202 | DN40*3.5，镀锌钢管敷设（含配件，品牌：联塑、华通、华捷） | 米 | 1
DL-203 | 防爆镀锌钢管安装 | DL-203 | DN50*3.5，镀锌钢管敷设（含配件，品牌：联塑、华通、华捷） | 米 | 1
DL-204 | 防爆穿线盒安装 | DL-204 | DN20，铁质、防爆 | 个 | 1
DL-205 | 防爆穿线盒安装 | DL-205 | DN25，铁质、防爆 | 个 | 1
DL-206 | 防爆穿线盒安装 | DL-206 | DN32，铁质、防爆 | 个 | 1
DL-207 | 防爆穿线盒安装 | DL-207 | DN40，铁质、防爆 | 个 | 1
DL-208 | 防爆穿线盒安装 | DL-208 | DN50，铁质、防爆 | 个 | 1
二 | 拆旧部分
2.1 | 相关工程拆除费用 |  | 相关工程拆除，拆除费用按相对应新安装项目的人工费 %计 | 项 | 1 |  |  | 相关工程拆除，拆除费用按相对应新安装项目的人工费 %计
三 | 工程税金部分
四 | 项目总价
4.1 | 项目总价 |  | 【（一）+（二）+（三）】 | 项